## IMRSC
INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
| Docente: | Gareis Pablo Facundo
| Curso: | 7mo 1ra
| Grupo de Taller | 7.1
| Alumno | Cafferata Leandro, Thaiel Castaño, Aguirres Marcos

## Disyuntores Diferenciales
Tabla de Disyuntores Diferenciales comunes en Argentina
Nº | Marca Ejemplo | Modelo / Tipo | In (A) | IΔn (mA) | Tipo de uso
1 | Schneider | Acti9 iID | 25 | 30 | Doméstico/Oficinas
2 | Schneider | Acti9 iID | 40 | 30 | Gral / más carga
3 | Schneider | Acti9 iID | 63 | 30 | Grandes oficinas / locales
4 | ABB | DS201 AC | 25 | 30 | Doméstico
5 | ABB | F202 AC | 40 | 30 | Comercial
6 | ABB | F204 A | 63 | 30 | Alta demanda
7 | Siemens | 5SU1356-7KK16 | 16 | 30 | Circuito específico
8 | Siemens | 5SM3344-6 | 40 | 30 | General
9 | Siemens | 5SM3 | 63 | 30 | Carga elevada
10 | Kalop | ID-A 25/30 | 25 | 30 | Uso general
11 | Kalop | ID-A 40/30 | 40 | 30 | Comercios medianos
12 | Sica | SIDN | 40 | 30 | General oficinas
13 | Sica | SIDN | 63 | 30 | Alta carga
14 | Cambre | RLE 25/30 | 25 | 30 | Doméstico
15 | Cambre | RLE 40/30 | 40 | 30 | Comercial
16 | Cambre | RLE 63/30 | 63 | 30 | Alta demanda
17 | General Electric | DDA53 | 25 | 30 | Protección básica
18 | General Electric | DDA63 | 40 | 30 | Medianas oficinas
19 | General Electric | DDA63 | 63 | 30 | Comercios grandes
20 | Ticino / BTicino | Diferencial L725D | 25 | 30 | Uso doméstico y oficinas

## Tabla de Temperatura de Trabaj
Región / Ciudad | Invierno (°C) | Verano (°C) | Temperatura de diseño | Temp. Ambiente (°C) | Factor de corrección
Buenos Aires (AMBA) | 5–10 | 30–35 | 30 °C | 25 | 1
Córdoba (capital) | 0–10 | 30–38 | 35 °C | 30 | 0.94
Mendoza | 0–8 | 30–38 | 35 °C | 35 | 0.87
Rosario | 3–10 | 30–37 | 35 °C | 40 | 0.82
Salta | 5–12 | 28–35 | 30 °C | 45 | 0.76
Tucumán | 7–15 | 30–36 | 35 °C
San Juan | 0–10 | 35–42 | 40 °C
Comodoro Rivadavia | 0–8 | 25–30 | 25 °C
Ushuaia | -5–2 | 15–20 | 20 °C

## Tabla de Cables
Tabla de Cables Comunes en Argentina para Instalaciones Eléctricas
Nº | Tipo de Cable | Sección (mm²) | Corriente admisible (A) | Uso recomendado
1 | Unipolar IRAM NM 247-3 | 1.5 | 15–18 | Iluminación
2 | Unipolar IRAM NM 247-3 | 2.5 | 20–24 | Tomas de uso general - Iluminacion
3 | Unipolar IRAM NM 247-3 | 4 | 25–32 | Aire acondicionado / térmica ligera
4 | Unipolar IRAM NM 247-3 | 6 | 32–40 | Carga alta / Térmica mediana
5 | Unipolar IRAM NM 247-3 | 10 | 45–60 | Alimentación principal monofásica
6 | Cable taller tipo J | 2.5 | 20–24 | Instalaciones superficiales o bandejas
7 | Cable taller tipo J | 4 | 25–32 | Alimentación parcial
8 | Cable taller tipo J | 6 | 32–40 | Distribución principal interna
9 | Cable subterráneo NYY | 4 | 28–35 | Exterior / canalizaciones enterradas
10 | Cable subterráneo NYY | 10 | 50–60 | Entrada de servicio
11 | Preensamblado (Acometida) | 16 | 60–70 | Conexión aérea externa (monofásica)
12 | Doble aislación (doble vaina) | 2.5 | 20–24 | Instalaciones en caños exteriores
13 | Sintenax 3x1,5 | 1.5 | 10–15 | Luminarias portátiles
14 | Sintenax 3x2,5 | 2.5 | 18–22 | Térmica de enchufes
15 | Sintenax 3x4 | 4 | 25–30 | Línea de alimentación de A/A
16 | IRAM 2183 H05VV-F | 1.5 | 10–16 | Uso liviano (equipo de oficina)
17 | IRAM 2183 H07V-U | 2.5 | 20–24 | Instalación empotrada en caño rígido
18 | IRAM 2183 H07V-K | 2.5 | 20–24 | Uso con canaletas o bandejas (flexible)
19 | Unipolar antillama | 2.5 | 20–24 | Requisito general según AEA 90364
20 | TPR (termoplástico reforzado) | 6 | 32–38 | Uso industrial / motores

## Disyuntores Termomagnéticos
Tabla de Disyuntores Termomagnéticos Comunes en Argentina
Nº | Marca Ejemplo | Modelo | In (A) | Curva | Polos | Uso típico
1 | Schneider | Acti9 iC60N | 10 | C | 1P | Iluminación o circuitos menores
2 | Schneider | Acti9 iC60N | 16 | C | 1P | Tomas generales (oficinas)
3 | Schneider | Acti9 iC60N | 20 | C | 1P | Equipos medianos (impresoras, PCs)
4 | Schneider | Acti9 iC60N | 25 | C | 1P | Aire acondicionado / calefacción
5 | ABB | S201 | 10 | C | 1P | Iluminación
6 | ABB | S201 | 16 | C | 1P | Uso general oficinas
7 | ABB | S203 | 32 | C | 3P | Trifásico, motor pequeño
8 | Siemens | 5SL6116-7 | 16 | C | 1P | Uso general
9 | Siemens | 5SL6120-7 | 20 | C | 1P | Tomas de corriente
10 | Siemens | 5SY4316-7 | 16 | C | 3P | Trifásico, uso liviano
11 | Sica | STN 10 | 10 | C | 1P | Iluminación
12 | Sica | STN 16 | 16 | C | 1P | Tomas y circuitos comunes
13 | Kalop | KTN 20 | 20 | C | 1P | Consumos medios
14 | Kalop | KTN 32 | 32 | C | 1P | Termotanques, aires
15 | General Electric | G61 | 16 | C | 1P | Uso general
16 | General Electric | G62 | 20 | C | 2P | Protección doble (fase + neutro)
17 | Cambre | CTM 16 | 16 | C | 1P | Oficina básica
18 | Cambre | CTM 25 | 25 | C | 1P | Aire o línea especial
19 | Sica | STN 40 | 40 | C | 2P | Cargas grandes (horno, motor, etc.)
20 | Kalop | KTN 63 | 63 | C | 1P | Trifásico distribuido o tablero general

## Calculos de Consumo
Cálculo de la carga total
Consumo estimado (W)
Equipos | Cantidad | Consumo estimado (W) | Total (W) | Componente | Especificación típica | Minimo | Maximo | Componente | Especificación típica | Minimo | Maximo
PC Alto rendimiento | 6 | 1767 | 10602 | Procesador (CPU) | Intel Core i3 / i5 (12va gen aprox.) | 35 | 65 | Procesador (CPU) | Ryzen 7 | 65 | 88
Pc Recepcion | 1 | 477 | 477 | Placa madre | Micro ATX, sin gráficos dedicados | 6 | 10 | Placa de Video | Nvidia Geforce RTX 4070 | 650 | 700
Servidor | 2 | 750 | 1500 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 10 | 20 | Placa madre | B550 | 6 | 10
Impresora | 3 | 332 | 996 | Disco duro / SSD | SSD 480GB | 4 | 8 | Memoria RAM | 32 GB DDR4 | 20 | 40
Fax | 1 | 32 | 32 | Monitor LED | 21" a 24" (Full HD) | 20 | 30 | Disco duro / SSD | SSD 1TB | 4 | 8
Proyector | 1 | 294 | 294 | Fuente de alimentación | 400 W (eficiencia 80 PLUS) | 400 | 600 | Monitor LED | 22" a 24" (Full HD) | 20 | 30
Microondas | 1 | 700 | 700 | Otros (mouse, teclado, etc.) | USB estándar | 2 | 5 | Fuente de alimentación | 1000 W (eficiencia 80 PLUS) | 1000 | 1300
Heladera | 1 | 165 | 165 |  | Promedio | 477 | 738 | Otros (mouse, teclado, etc.) | USB estándar | 2 | 5
Total estimado: |  | 14601 | [6 empty] | Promedio | 1767 | 2181
Factor de simultaneidad estimado para oficinas (según AEA 90364) = 0,8 (80%) |  |  |  | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
Potencia efectiva: |  |  | 11680.8 | Impresora | Láser monocromática / color o inyección tinta | — | ---
|  |  |  | En espera (standby) | Bajo consumo (modo reposo) | 2 | 20
Cálculo de corriente |  |  |  | En operación (impresión) | Motor, fusión del tóner, etc. | 250 | 500
|  | Tension en Argentia | 220 | Promedio oficina (uso mixto) | Impresión ocasional | 80 | 120
|  | Formula | I = P / V |  | Promedio | 332 | 640
P = Potencia Efectiva
|  | Total | 53.0945 | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
|  |  |  | Proyector | Epson 1040 3LCD | — | ---
|  |  |  | En operación (Proyeccion) | Proyectando desde Computadora | 214 | 290
|  |  |  | Promedio oficina (uso mixto) | Proyeccion ocasional Rapida | 80 | 120
[5 empty] | Promedio | 294 | 410
|  |  |  | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
|  |  |  | Servidor | Dell R730 | — | ---
|  |  |  | En espera (standby) | Bajo consumo (modo reposo) | 80 | 90
|  |  |  | Carga media | Uso diario, varias VMs activas | 220 | 350
|  |  |  | Carga maxima | Benchmarks, compilación o alta demanda | 450 | 550
[5 empty] | Promedio | 750 | 990
|  |  |  | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
|  |  |  | Fax | Fax Térmico o multifunción | — | --
|  |  |  | En espera (standby) | Modo reposo | 2 | 5
|  |  |  | Durante transmisión | Breve, impresión de papel | 30 | 50
[5 empty] | Promedio | 32 | 55
|  |  |  | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
|  |  |  | Microondas | Microondas Whirpool 20 Litros Silver | — | ---
|  |  |  | En espera (standby) | Bajo consumo (modo reposo) | - | -
|  |  |  | En operación (Calentar) | Modo Calentar | 700 | 1200
[5 empty] | Promedio | 700 | 1200
|  |  |  | Característica | Especificación típica | Consumo estimado Minimo | Consumo estimado Maximo
|  |  |  | Heladera | Heladera Bajo mesada 120 L Blanca Drean | — | ---
|  |  |  | En espera (standby) | Bajo consumo (modo reposo) | - | -
|  |  |  | En operación | Estado normal | 150 | 165
|  |  |  | Promedio apertura (uso mixto) | Apertura ocasional | 15 | 100
[5 empty] | Promedio | 165 | 265